## Sheet1
<농생명과학공동기기기원 실험실습교육지원 장비목록>
※ 신청 전 기기담당자와 반드시 일정 확인 바랍니다. |  |  |  | 기준일자: 2023. 2. 22.
연번 | 기기실명 | 장비명 | 지원항목 | 설치장소 | 구내전화
1 | 대기분석기기실 | 미세먼지/초미세먼지, 현장 모니터링 장비 | PM10, PM2.5 실시간 농도 측정 | 201동 206호 | 4974
2 | 대기분석기기실 | 악취 모니터링 장비 | 암모니아, TVOC 실시간 측정 | 201동 206호 | 4974
3 | 대기분석기기실 | 실내 TVOC, HCHO 모니터링 장비 | 총휘발성유기화합물, 폼알데하이드 실시간 측정 | 201동 206호 | 4974
4 | 대기분석기기실 | 실내 가스성분 모니터링 장비 | CO, CO2, NO. NO2 | 201동 206호 | 4974
5 | 대기분석기기실 | 실내 VOCs 분석 장비 | 실내공기 포집 후 정밀분석 | 201동 206호 | 4974
6 | 대기분석기기실 | 열추출 챔버 | 온도에 따른 VOCs 농도 분석을 위한 전처리 | 201동 206호 | 4974
7 | 대기분석기기실 | 총부유세균 측정 | 총부유세균 농도를 위한 샘플 포집 및 측정 | 201동 206호 | 4974
8 | 대기분석기기실 | 라돈측정기 | 실시간 라돈 농도 측정 | 201동 206호 | 4974
9 | 대기분석기기실 | 열탈착-GC/MS | VOC 정량/정석 분석 | 201동 206호 | 4974
10 | 재료물성분석기기실 | 전기영동광산란광도계 | 입자의 제타포텐셜 측정 | 201동 207호 | 4956
11 | 재료물성분석기기실 | 다이나믹광산란광도계 | 입자 사이즈 평균값 측정 | 201동 207호 | 4956
12 | 재료물성분석기기실 | 원이색성분산계 | 천연물 및 단백질의 chirality측정, 단백질 2차 구조 분석 | 201동 207호 | 4956
13 | 재료물성분석기기실 | 열중량분석기 | 재료의 열안정성, 열분해 온도 측정, 열분해 속도 측정 | 201동 207호 | 4956
14 | 재료물성분석기기실 | 시차주사열량계 | 유리전이 온도, 녹는점 측정, 비열 측정, 결정화 온도 측정 | 201동 207호 | 4956
15 | 재료물성분석기기실 | 레이저회절입도분석기 | 입자 사이즈의 분포 측정 | 201동 207호 | 4956
16 | X-선구조분석기기실 | 고진공 고분해능 FT-IR 적외선분광광도계 | 유기물 구조분석, 미지시료 분석 | 201동 203호 | 4955
17 | X-선구조분석기기실 | X-선 분말 회절 분석기 | 무기물 구조분석, 두께측정 | 201동 203호 | 4955
18 | X-선구조분석기기실 | 광각 X선 회절분석기 (2D detector) | 무기물 구조분석, 2D detector를 이용한 물질구조분석, 배향도 측정 | 201동 203호 | 4955
19 | X-선구조분석기기실 | X-선 형광분석기 | 무기물 원소분석 | 201동 203호 | 4955
20 | X-선구조분석기기실 | X-선 소각산란(SAXS) 분석기 | Size측정, fractal demension, 분산도 측정, GISAXS, GIWAXS | 201동 203호 | 4955
21 | 공초점현미경실 | 실체현미경 | 덩어리진 시료의 미세구조 관찰 | 201동 211호 | 4958
22 | 공초점현미경실 | 직립형 광학현미경 | 박편 시료의 미세구조 관찰 | 201동 211호 | 4958
23 | 공초점현미경실 | 도립형 광학현미경 | 박편 시료의 미세구조 관찰 | 201동 211호 | 4958
24 | 공초점현미경실 | 공초점레이저주사현미경 | 박편 시료의 미세구조관찰, 3차원이미지 생성 | 201동 211호 | 4958
25 | 주사전자현미경실 | FESEM(Supra) | 시료 표면의 나노구조 관찰 | 201동 209호 | 4957
26 | 주사전자현미경실 | 비접촉 3차원 미세형상측정기 | 시료 표면의 단차 측정 | 201동 209호 | 4957
27 | 투과전자현미경실 | TEM(JEM 1010) | 초박편 시료의 초미세구조 관찰 | 201동 211호 | 4958
28 | 투과전자현미경실 | 글로방전 기기 | TEM 검경시 필요한 입자 시료 준비 | 201동 211호 | 4958
29 | 미세절단실 | 마이크로톰 | 광학현미경용 박편 시료 제작 | 201동 211호 | 4958
30 | 미세절단실 | 초박편기 | 투과전자현미경용 초박편 시료 제작 | 201동 211호 | 4958
31 | 핵자기공명분광기실 | 600MHz 핵자기공명분광기 | 유기합성물, 천연물, 당류, 유기물 및 고분자 등의 구조분석, 다변량 통계분석 | 203동 B111호 | 4953
32 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 핵자기공명분광기 | 유기합성물, 천연물, 당류, 유기물 및 고분자 등의 구조분석 | 201동 1052호 | 4953
33 | 크로마토그래피실 | 고속액체크로마토그래프 | 천연물 및 합성물의 정성 및 정량분석 | 203동 B110호 | 4965
34 | 크로마토그래피실 | 고속액체크로마토그래프 질량분석기 | 천연물 및 합성물의 정성 및 정량분석 | 203동 B110호 | 4965
35 | 크로마토그래피실 | 고속액체크로마토그래프 분취시스템 | 천연물 및 합성물의 분획 | 203동 B110호 | 4965
36 | 크로마토그래피실 | 초임계유체크로마토그래프 시스템 | 천연물 및 합성물의 분획, 정성 및 정량분석 | 203동 B110호 | 4965
37 | 크로마토그래피실 | 기체크로마토그래프 | 천연물 및 합성물의 정성 및 정량분석 | 203동 B110호 | 4965
38 | 크로마토그래피실 | 기체크로마토그래프 질량분석기 | 천연물 및 합성물의 정성 및 정량분석 | 203동 B110호 | 4965
39 | 크로마토그래피실 | SPME 시스템 | 향기성분분석 | 203동 B110호 | 4965
40 | 크로마토그래피실 | 동결분쇄기 | 극저온 상에서 시료 균질화 및 분말화 | 203동 B110호 | 4965
41 | 질량분석실 | 고분해능 텐덤질량분석기 | 합성 및 천연물질의 정성 및 정량, metabolite 확인 | 203동 B101호 | 4954
42 | 질량분석실 | 나노 고분해능텐덤질량분석기 | 단백질 동정 및 상대정량 | 203동 B101호 | 4954
43 | 질량분석실 | 액체크로마토그래프 질량분석기 | 합성 및 천연물질의 정성 | 203동 B101호 | 4954
44 | 질량분석실 | 가시광선 분광광도계 | 항산화물질 및 항산화능력 측정 | 203동 B101호 | 4954
45 | 질량분석실 | 고속효소분해 반응기 | 단백질 분해반응 및 효소반응 전처리 | 203동 B101호 | 4954
46 | 토양·수질분석기기실 | 유도결합플라스마-원자발광분광기 | 중금속 및 미네랄 분석 | 201동 305호 | 4959
47 | 토양·수질분석기기실 | 유도결합플라스마-질량분석기 | 중금속 및 미네랄 분석 | 201동 305호 | 4959
48 | 토양·수질분석기기실 | UV-vis spectrophotometer | 무기화합물 분석 | 201동 402호 | 4968
49 | 토양·수질분석기기실 | 이온크로마토그래프 | 음·양이온 분석 | 201동 405호 | 4968
50 | 토양·수질분석기기실 | 단백질 질소자동분석기 | 단백질, 질소 분석 | 201동 301호 | 4968
51 | 생물공학기기실 | 벤치탑 원심분리기 | DNA 추출용 (DNA 분리를 위한 필수 장비) | 201동 410호 | 4966
52 | 생물공학기기실 | 염기서열 크기자동측정기 (LabChip GX) | DNA, RNA 크기 자동측정 | 201동 410호 | 4966
53 | 생물공학기기실 | 차세대 DNA 염기서열 분석기 | 마이크로비옴 분석을 위한 DNA 분석 | 201동 410호 | 4966
54 | 안정성동위원소분석실 | 안정성동위원소비 질량분석기 | 탄소 및 질소의 안정성동위원소비 분석 | 201동 304호 | 4960
55 | 안정성동위원소분석실 | 원소분석기 | 원소(탄소, 질소, 황 및 수소) 함량 분석 | 201동 304호 | 4960
56 | 생명·환경과학교육센터 | 광학현미경 | 광학현미경 조작 및 프레파라트 제작 | 201동 201호 | 4948