[붙임] 기관별 에너지절약 자체점검표

2024년도 동절기 에너지절약 자체점검표

(자체 보관용)

점검기관:

점 검 일:

점검건물:

구 분	주 요 점 검 항 목	매우 미흡	미흡	보통	양호	매우 양호
조명	회의실, 화장실 등 간헐적 사용 공간은 미사용 시 소등 철저
	낮에는 창측 조명 소등하고 자연채광 이용
	복도 등 사무공간이 아닌 곳은 상시 부분소등
난방	실내온도 적정온도 유지관리(평균 23°C이하) 및 열손실 방지 대책 강구
	전력피크시간 난방기 가동 중지 (09:30~10:00, 16:30~17:00)
	난방기 중복사용 여부, 비인가 난방기 사용금지
	출입문 상시 개방 금지
	미사용 공간, 퇴실 시 난방기 Off 준수
기타	사용하지 않는 전자제품, 실험기구 등 전원차단 및 콘센트 대기전력 차단 여부
	컴퓨터 절전기능 및 퇴근시 Off
	고효율사무기기 사용(1등급)
	냉온정수기, 비데에 스마트콘센트(타이머) 설치 및 운영
에너지절약 활동 여부	공간 사용자, 구성원에게 에너지 절감활동 홍보, 안내 실시 여부
	에너지절약 점검활동 및 자체점검표 작성여부(주 1회 이상)

※  기관별 특성에 맞게 자체점검표 수정 가능

점검자 :           (인)

확인자 :           (인)