## 체크리스트
2
수시안전점검 체크리스트
점검대상기관 : | #REF! |  |  | 동/호수: |  | 연구실명:
구분 |  | No | 세부 사항 |  |  |  | 체크
[7 empty] | 양호 | 미흡 | 해당없음 | 미흡 사유
1. 일반안전 |  | 1-1 | 일상점검일지 작성 여부
|  | 1-2 | 연구실 내 취침, 취사, 취식, 흡연 행위 여부
|  | 1-3 | 연구·실험공간과 사무공간 분리 여부
2. 소방안전 |  | 2-1 | 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
|  | 2-2 | 소화전 주변 이물질 적재금지 상태 여부
|  | 2-3 | 비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
|  | 2-4 | 출입구 비상대피표지(유도등 또는 비상구 표지) 부착 여부
3. 전기안전 |  | 3-1 | 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
|  | 3-2 | 분전반 경고표지 부착 여부
|  | 3-3 | 전기배선의 절연피복 손상 및 배선 정리 상태
4. 기계안전 |  | 4-1 | 기계·기구별 적정 방호장치 설치
|  | 4-2 | 기계·기구별 작업안전수칙(주의사항, 작동매뉴얼 등) 부착 여부
5. 화공안전 |  | 5-1 | MSDS 비치 여부(화학물질 등록 여부)
|  | 5-2 | 유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치
|  | 5-3 | 사전유해인자위험분석 작성 및 비치 여부
|  | 5-4 | 화학물질 보관용기(시약병 등) 성상별 분류 보관 여부
|  | 5-5 | 화학물질 특성에 적합한 시약장 확보 여부
|  | 5-6 | 실험폐액 및 폐기물 관리상태(적정용기, 폐액용기덮개체결, 폐수의뢰전표 부착 등)
|  | 5-7 | 화학물질 지정수량 이상 보관 여부
6. 가스안전 |  | 6-1 | 가연성·독성가스 캐비닛 설치 여부
|  | 6-2 | 독성가스 중화장치 설치 여부
|  | 6-3 | 가스용기 충전기한 경과 여부
|  | 6-4 | 가스용기 고정(체인, 스트랩, 보관대 등) 여부
|  | 6-5 | 가스용기 밸브 보호캡 설치 여부
7. 산업위생 |  | 7-1 | 개인보호구 비치 및 착용 여부
|  | 7-2 | 화학물질(부식성, 발암성 등) 누출에 대비한 세척장비(세안기, 샤워설비) 설치 여부
|  | 7-3 | 연구실 출입구 등에 안전보건표지 부착 여부
8. 생물안전 |  | 8-1 | 출입문 앞 생물안전표지 부착 여부
|  | 8-2 | 고압증기멸균기 관리대장 작성 여부
|  | 8-3 | 실험생물체 사용기록대장 및 유전자변형생물체 연구실 관리운영대장 작성 및 비치 여부
9. 기타 |  | 9-1 | 연구실 내 스프링클러 설치 여부
|  | 9-2 | 연구실 안전장비 지급 여부(사용여부, 문제점)
10. 건의사항
점검일자 |  |  | 점검자 |  | 연구실 확인자 | (인)

## 점검기준
안전점검 항목 및 기준(일반)
번호 | 일반항목 | 판단
1-1 | 일상점검일지 작성 및 보관하고 있습니까?
보관 사항 | ㆍ연구시설 내부에 보관 | 적합
| ㆍ연구시설 외부(같은 건물)에 보관 | 적합
| ㆍ연구시설 외부(다른 건물)에 보관 | 부적합
작성 사항 | ㆍ점검일 기준 일주일 내로 작성 | 적합
| ㆍ점검일 기준 일주일 이상 미작성 | 부적합
1-2 | 연구실 내 흡연,취침 및 음식물 섭취를 금지하고 있습니까?
| ㆍ연구시설 내 취침,취사,취식 현황 발견되지 않음 (침구류 보관, 냉장고 내 음식물 보관 등) | 적합
| ㆍ연구시설 내 취침,취사,취식 현황 발견 (침구류 보관, 냉장고 내 음식물 보관 등) | 부적합
1-3 | 연구·실험공간과 사무공간이 분리되어 있습니까?
| ㆍ격벽으로 명확하게 구분되어 있을 것 | 적합
| ㆍ칸막이 등으로 임시방편으로 구분함 | 부적합
| ㆍ분리가 이루어지지 않음 | 부적합
2-1 | 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 상태를 점검하고 있습니까?
| ㆍ연구시설 내 적정소화기(분말,이산화탄소,할론) 비치 | 적합
| ㆍ연구시설 내 소화기 미비치 | 부적합
| ㆍ충전상태 불량 소화기 비치 | 부적합
| ㆍ제조일로부터 10년 이상 경과한 분말소화기 비치 | 부적합
2-2 | 소화전 주변 이물질 적재를 금지하고 있습니까?
| ㆍ소화기 주변 적재된 이물질 등 없음 | 적합
| ㆍ이물질 적재로 인해 소화전 소화전 개폐 어려움 | 부적합
| ㆍ이물질 적재로 인해 소화전 시야 확보가 어려움 | 부적합
2-3 | 비상구, 피난통로 확보 및 통로상에 장애물 적재를 금지하고 있습니까?
| ㆍ대피로 확보 | 적합
| ㆍ대피로 내 통행이 불능한 적재물 적치 | 부적합
2-4 | 출입구 비상대피표지(유도등 또는 비상구 표지)를 부착하고 있습니까?
| ㆍ출입구에 비상유도등 설치 | 적합
| ㆍ출입구에 비상구 표지,스티커 부착 | 적합
| ㆍ출입구에 비상유도등,비상구 표지,스티커 미부착 | 부적합
3-1 | 분전반 주변 이물질 적재를 금지하고 있습니까?
적재 사항 | ㆍ분전반 주변에 적재된 이물질이 없음 | 적합
| ㆍ분전반 여는데 이물질로 인해 개폐가 어려움 | 부적합
관리 사항 | ㆍ분전반 문은 항상 닫혀있는 상태로 관리됨 | 적합
| ㆍ분전반 문을 연 채로 관리함 | 부적합
3-2 | 분전반에 경고표지를 부착하고 있습니까?
| ㆍ분전반 외함에 경고표지 부착 | 적합
| ㆍ분전반 외함에 경고표지 미부착 | 부적합
3-3 | 배선 정리 및 바닥에 있는 (이동)전선을 몰드처리하고 있습니까?
배선 사항 | ㆍ바닥 내 이동 전선은 몰드,보호캡 사용 | 적합
| ㆍ멀티콘센트, 배선을 벽, 책상,천장 등에 고정 | 적합
| ㆍ배선 정리 미흡 (통로 이동에 방해) | 부적합
관리 사항 | ㆍ전기배선 피복 손상이 없을 것 | 적합
| ㆍ전기배선 피복 손상 발견 | 부적합
4-1 | 기계·기구별 적정 방호장치가 설치되어 있습니까?
| ㆍ기계기구의 위험점에 적정 방호장치 설치되어 있음 | 적합
1. 프레스 및 전단기 : 방호장치 (광전자식, 양수조작식, 가드식, 손 쳐내기식, 수인식), 안전블록, 페달의 U자형 덮개, 자동 송급장치, 금형의 안전울 2. 롤러기 : 급정지장치(손 조작식, 복부 조작식, 무릎 조작식), 울(가드), 안내 롤러 3. 연삭기 : 덮개, 칩 비산방지장치 4. 크레인, 곤돌라, 리프트, 승강기 : 과부하방지장치, 권과방지장치 등 5. 목재가공용 둥근톱 : 반발 예방장치, 날 접촉 예방장치 6. 동력식 수동대패기 : 날 접촉 예방장치 7. 아세틸렌 또는 가스집합용접장치 : 안전기(수봉식, 건식) 8. 방폭용 전기기계기구 : 방폭구조 전기기계기구(내압, 압력, 유입 등) 9. 교류아크용접기 : 자동전격방지기 10. 압력용기(공기압축기 포함) : 압력방출장치, 언로드 밸브 11. 보일러 : 압력방출장치, 압력제한스위치(온도제한스위치), 고저수위조절장치 12. 산업용 로봇 : 안전매트, 방호울 13. 정전 및 활선작업에 필요한 절연용기구 : 절연용 방호구, 활선작업용 기구 14. 추락, 붕괴 등 위험방호가 필요한 가설기자재 : 비계, 파이프 서포터 등
| ㆍ방호장치 미설치 | 부적합
4-2 | 기계·기구별 주의사항 및 작동매뉴얼을 작성하여 비치되어 있습니까?
| ㆍ기계기구 주변에 주의사항,작동매뉴얼 비치되거나 부착됨 | 적합
| ㆍ기계기구 주변에 주의사항,작동매뉴얼 미비치,미부착 | 부적합
5-1 | 화학물질 등록 및 MSDS 비치되어 있습니까?
| ㆍSCMS 앱을 통해 화학물질 등록함 (화학물질 등록 스티커 확인) | 적합
| ㆍ화학물질 미등록 | 부적합
| ㆍMSDS 연구실 내 비치 또는 앱을 통해 MSDS 확인방법 숙지 | 적합
| ㆍMSDS 연구실 내 미비치 또는 MSDS 확인방법 미숙지 | 부적합
5-2 | 유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치·게시되어 있습니까?
| ㆍ6개월 내 최신화 된 유해인자 취급 및 관리대장 작성, 게시 | 적합
| ㆍ6개월 내 최신화된 이력 없음 | 부적합
| ㆍ유해인자 취급 및 관리대장 미작성, 미게시 | 부적합
5-3 | 사전유해인자위험분석보고서 작성 및 비치되어 있습니까?
| ㆍ연구활동별 보고서 작성하였으며 내용 충족 | 적합
| ㆍ보고서 미작성 | 부적합
5-4 | 화학물질 보관용기(시약병)가 성상별 분류 보관되어 있습니까?
| ㆍ화학물질 성상별 분류 및 관리상태 양호(인화성, 산화성 분류 등) | 적합
| ㆍ화학물질 성상별 미분류(알파벳, 가나다 순으로 분류,보관 등) | 부적합
5-5 | 인화성, 독성, 부식성 화학물질 등 취급 화학물질의 특성에 적합한 시약장 확보되어 있습니까?
| ㆍ위험 화학물질을 보관하기 위한 전용 캐비닛 사용 | 적합
| ㆍ위험 화학물질을 나무 시약장 등 비전용 캐비닛 사용 보관 | 부적합
5-6 | 실험폐액 및 폐기물 관리(적정용기, 폐액용기덮개체결, 폐수의뢰전표 부착 및 작성 등) 되어 있습니까?
| ㆍ폐액 보관용기의 80% 초과하지 않도록 사용 | 적합
| ㆍ폐액 보관용기의 80% 초과하여 사용 | 부적합
| ㆍ폐수의뢰전표가 부착되어 현황이 기록되있을 것 | 적합
| ㆍ폐수의뢰전표 미부착 | 부적합
| ㆍ폐액 보관용기는 항시 밀폐하여 관리할 것 | 적합
| ㆍ폐액 보관용기 밀폐 불량(뚜껑 열림 등) | 부적합
5-7 | 연구실 내 화학물질 지정수량 내로 보관·관리되어 있습니까?
| ㆍ지정수량(20L 기준 2개 미만) 인화성 캐비닛에 보관 | 적합
| ㆍ지정수량(20L 기준 2개 미만) 보관하고 있으나 전용시약장 이외 장소에 보관 | 부적합
| ㆍ지정수량(20L 기준 2개 미만) 이상 보관 | 부적합
6-1 | 가연성·독성가스에 대한 캐비닛 설치가 되어 있습니까?
| ㆍ가연성,독성 가스를 보관하기 위한 전용 캐비닛 설치 및 사용 | 적합
| ㆍ가연성,독성 가스 전용 캐비닛 미사용 | 부적합
6-2 | 독성가스에 중화제독장치가 설치되어 있습니까?
| ㆍ제독장치 설치 | 적합
| ㆍ제독장치 미설치 | 부적합
6-3 | 가스 용기의 충전기한 내로 사용하고 있습니까?
| ㆍ가스용기 충전기한 준수 | 적합
| ㆍ가스용기 충전기한 미준수 | 부적합
| ㆍ장시간 사용 및 손상 등으로 인한 충전기한 파악 불가 | 부적합
6-4 | 가스 용기를 고정(체인,스트랩, 보관대 등)하여 사용하고 있습니까?
| ㆍ체인 및 스트랩, 보관대를 이용해 전도방지 | 적합
| ㆍ다 수의 용기 동시 체결 | 부적합
| ㆍ가스용기 미고정 | 부적합
6-5 | 사용하지 않는 모든 가스용기 밸브에 보호캡을 설치하고 있습니까?
| ㆍ사용하지 않는 모든 가스용기에 보호캡 설치 | 적합
| ㆍ가스용기 보호캡 미설치 | 부적합
7-1 | 개인보호구를 비치하고 착용하고 있습니까?
| ㆍ연구활동에 적합한 보호구(호흡용, 장갑, 보호복 등) 구비·비치 | 적합
| ㆍ연구활동에 적합한 개인보호구 미비 | 부적합
| ㆍ인원수에 맞는 개인보호구 비치 | 적합
| ㆍ종사자 수 대비 개인보호구 수량 부족 | 부적합
7-2 | 화학물질 누출에 대비한 세척장비(세인기, 샤워설비)가 설치되어 있습니까?
| ㆍ화학물질 취급장소로부터 약 10초 이내 세안기, 샤워설비 설치 | 적합
| ㆍ샤워설비 세안기 미설치 | 부적합
| ㆍ샤워설비,세안기 설치되어 있으나 주변 장애물 적치 등 접근 곤란 | 부적합
7-3 | 연구실 출입구 등에 안전보건표지가 부착되어 있습니까?
| ㆍ연구활동에 사용되는 물질별 적합한 안전보건표지 부착 | 적합
| ㆍ안전보건표지 없음 | 부적합
| ㆍ안전보건 표지가 있으나 연구실 정보와 불일치 | 부적합
8-1 | 출입문 앞 생물안전표지(생물위해표지,시설번호,안전관리등급,LMO명칭 등)를 부착하고 해당하는 정보를 잘 기입하였습니까?
| ㆍ눈에 띄는 곳에 부착, 정보 작성 | 적합
| ㆍ눈에 띄는 곳에 부착, 정보 미작성 | 부적합
| ㆍ눈에 띄지 않는 곳에 부착 | 부적합
| ㆍ미부착 | 부적합
8-2 | 고압증기멸균기 관리대장이 작성 및 비치되어 있습니까?
| ㆍ관리대장이 작성 및 비치됨 | 적합
| ㆍ관리대장이 비치되있으나 작성이 잘 이루어지지 않음 | 부적합
| ㆍ관리대장 미비치 | 부적합
8-3 | 실험생물체 사용기록대장 및 유전자변형생물체 연구실 관리운영대장이 작성 및 비치되어 있습니까?
| ㆍ2종 모두 작성 및 5년 보관(또는 신고 이후 모든 관리대장 보관) | 적합
| ㆍ2종 모두 작성 및 5년 미만 보관 | 부적합
| ㆍ연구시설 관리·운영대장만 작성 | 부적합
| ㆍLMO 취급·관리대장만 작성 또는 미작성 | 부적합