붙임		설 연휴 대비 연구실 안전관리 자체 점검표

설 연휴 대비 연구실 안전관리 자체 점검표		연구실명
		점검일자	`26.00.00.
		점 검 자 (연구실책임자 등)	(서명)

구분	점검 내용 (조치 사항)	점검 결과
연휴 전	ㅇ 공통사항 - 비상연락체계(연락망) 최신화 - 연휴 기간 연구실 운영 계획 확인
	ㅇ 연구실 정리정돈 - 연구실 내 건출물 훼손 유/무 확인 - 급수장비, 수도, 비상샤워기 등 누수 유/무 확인
	ㅇ 연구장비(기계, 기구) 안전관리 상태 점검 - 불필요 장비 전원 차단(고온, 고압 기기 필수) - 장시간 가동 연구장비 모니터링 계획 수립 및 최소화 가동
	ㅇ 화학물질 안전관리 강화 - 연구용 시약(화학물질)은 지정된 장소(시약장 등)에 보관 - 고압가스 밸브 차단, 배관 및 밸브 가스누출 유/무 확인 - 화학물질 시약장 시건장치 및 가동 상태 확인
	ㅇ 배터리 충전‧보관 상태 점검 - 배터리 외관상태 확인(팽창, 변형, 변색 여부 등) - 배터리 보관시 보호 조치 여부(안전보관함, 단자 노출 차단 등) - 장기간 보관시 배터리와 충전기 분리 조치
	ㅇ 폐기물 처리 - 연휴 시작 전 실험 폐기물(폐시약, 의료)은 폐기물 지정장소로 반출 - 실험대 등에 방치된 시약 등 확인·정리 - 미사용 화학물질 처리 시 용기상태로 반출(폐기물 용기 내 처리 금지)
	ㅇ 최종 퇴실 전 점검 - 연구실 일상점검표에 준하여 퇴실 전 점검 실시
연휴 중	ㅇ 안전한 연구활동 수행 - 단독 연구(실험, 분석 등) 지양(2인 1조 연구수행) - 연구개발활동 시작 전 일상점검 실시 철저 - 연구개발활동에 적합한 안전보호구 착용 철저 - R&DSA 등 연구활동 안전절차 확인 철저
연휴 후	ㅇ 연구개발활동 시작 전 일상점검 실시 ㅇ 연구장비 및 기기 사용 전(재가동) 점검